## LED
室內LED燈具 契約期間：111/04/11-112/03/31 |  |  | 電話:(02)25991258 網路電話：0702169999
標案案號：LP5-110049 契約編號：22-LP5-00194 |  |  | 傳真:(02)25969042
投標廠商名稱： 亨嘉企業有限公司 統編：23631057 |  |  | E-mail：numax@ms38.hinet.net
各適用機關每次訂購金額不得少於新臺幣10,000元。如訂購金額低於新臺幣10,000元者，其運送費用由訂購機關與立約商另議。單一訂單未達上述最低訂購金額者，立約商得不接受訂購。
組別 | 項次 | 品項名稱 | 型號規格 | 產地 | 單位 | 決標單價
1 | 1 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H2345DHA驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-6EAAD/FF(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2400lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 556
1 | 1 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電JTH-LEDT8-20213-SPV/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3200lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 556
1 | 1 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/燈管廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一燈具型號:GS20369BC燈管型號:T8Φ26FPHI-2FT-8W-003-C驅動器型號:XY-FD20W-240mA-XQE(110mA)(安定器內藏型)(額定輸入功率:24W)(額定光通量:2700lm) | 燈具產地:臺灣/燈管產地:臺灣/驅動產地:臺灣 | 具 | 556
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H2345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HD/FF/GT(額定輸入功率:18.9W)(額定光通量:2500lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 644
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電(JTH-LEDT8-20213-SPV-UGR/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3050lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 644
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPSTBS1963xT8LED/NWL600G2AMASDE/9290024889x3/安定器內藏型/(額定輸入功率:19.5)(額定光通量:2440) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 644
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPSTBS1963xT8LED/CWL600G2AMASDE/9290024835x3/安定器內藏型/(額定輸入功率:19.5)(額定光通量:2440) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 644
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L2341R3+65K/LED-T87D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2700LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 644
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L2341R3+57K/LED-T87D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2700LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 644
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際FOR/Tbar/T8/857/U/6Wx3/ESM/G(C)T8/B/2FT/6W/16857/U/GD1S91217-TA1967-6W(額定輸入功率:18W)(額定光通量:2400Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 644
1 | 3 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H2445DHA驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-6EAAD/FF(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3200lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 653
1 | 3 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電(JTH-LEDT8-20214-SPV/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4300lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 653
1 | 3 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/燈管廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一燈具型號:GS-ES20469燈管型號:T8Φ26FPHI-2FT-6W-001-C驅動器型號:內藏型驅動器(額定輸入功率:28W)(額定光通量:3500lm) | 燈具產地:臺灣/燈管產地:臺灣/驅動產地:臺灣 | 具 | 653
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H2446HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HD/FF/GT(額定輸入功率:25.2W)(額定光通量:3150lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 743
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電(JTH-LEDT8-20214-SPV-UGR/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4100lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 743
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPSTBS1964xT8LED/NWL600G2AMASDE/9290024889x4/安定器內藏型/(額定輸入功率:26)(額定光通量:3250) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 743
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPSTBS1964xT8LED/CWL600G2AMASDE/9290024835x4/安定器內藏型/(額定輸入功率:26)(額定光通量:3250) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 743
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L2441R3+65K/LED-T87D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 743
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L2441R3+57K/LED-T87D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 743
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際FOR/Tbar/T8/857/U/6Wx4/ESM/G(C)T8/B/2FT/6W/16857/U/GD1S91217-TA1967-6W(額定輸入功率:24W)(額定光通量:3200Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 743
1 | 5 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H4245HA驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-13AAD/FF(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3000lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 728
1 | 5 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電(JTH-LEDT8-40412-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4200lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 728
1 | 5 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/燈管廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一燈具型號:GS40269BC燈管型號:T8Φ26FPHI-4FT-14W-004-C驅動器型號:XY-FD20W-240mA-XQE(180mA)(安定器內藏型)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:3400lm) | 燈具產地:臺灣/燈管產地:臺灣/驅動產地:臺灣 | 具 | 728
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H4245HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HD/FF/GT(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3150lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 829
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電(JTH-LEDT8-40412-SPV-UGR/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4050lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 829
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPSTBS1962xT8LED/NWL1220G2AMASDE/9290024890x2/安定器內藏型/(額定輸入功率:26)(額定光通量:3250) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 829
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPSTBS1962xT8LED/CWL1220G2AMASDE/9290024836x2/安定器內藏型/(額定輸入功率:26)(額定光通量:3250) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 829
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L4241R3+65K/LED-T813D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 829
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L4241R3+57K/LED-T813D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 829
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際FOR/Tbar/T8/857/U/12Wx2/ESM/G(C)T8/B/4FT/12W/16857/U/GD1S91217-TA1967-12W(額定輸入功率:24W)(額定光通量:3150Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 829
1 | 7 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H4345HA驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-13AAD/FF(額定輸入功率:39W)(額定光通量:4900lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 868
1 | 7 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電(JTH-LEDT8-40413-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:6500lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 868
1 | 7 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/燈管廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一燈具型號:GS40369BC燈管型號:T8Φ26FPHI-4FT-14W-004-C驅動器型號:XY-FD20W-240mA-XQE(180mA)(安定器內藏型)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:5200lm) | 燈具產地:臺灣/燈管產地:臺灣/驅動產地:臺灣 | 具 | 868
1 | 8 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H4345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HD/FF/GT(額定輸入功率:37.5W)(額定光通量:4750lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 1044
1 | 8 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電(JTH-LEDT8-40413-SPV-UGR/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:6100lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 1044
1 | 8 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPSTBS1963xT8LED/NWL1220G2AMASDE/9290024890x3/安定器內藏型/(額定輸入功率:39)(額定光通量:5150) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1044
1 | 8 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPSTBS1963xT8LED/CWL1220G2AMASDE/9290024836x3/安定器內藏型/(額定輸入功率:39)(額定光通量:5150) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1044
1 | 8 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L4341R3+65K/LED-T813D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:39W)(額定光通量:5200LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1044
1 | 8 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L4341R3+57K/LED-T813D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:39W)(額定光通量:5200LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1044
1 | 8 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際FOR/Tbar/T8/857/U/12Wx3/ESM/G(C)T8/B/4FT/12W/16857/U/GD1S91217-TA1967-12W(額定輸入功率:36W)(額定光通量:4800Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1044
1 | 10 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H2345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HW/FF/GT(額定輸入功率:18.9W)(額定光通量:2500lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 759
1 | 10 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L2341R3+65K/LED-T87D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2700LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 759
1 | 10 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L2341R3+57K/LED-T87D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2700LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 759
1 | 10 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際FOR/Tbar/T8/857/U/6Wx3/ESM/G(C)T8/B/2FT/6W/16857/U/GD1S91217-TA1967-6W(額定輸入功率:18W)(額定光通量:2400Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 759
1 | 12 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H2446HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU20HW/FF/GT(額定輸入功率:25.2W)(額定光通量:3150lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 870
1 | 12 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L2441R3+65K/LED-T87D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 870
1 | 12 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L2441R3+57K/LED-T87D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 870
1 | 12 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際FOR/Tbar/T8/857/U/6Wx4/ESM/G(C)T8/B/2FT/6W/16857/U/GD1S91217-TA1967-6W(額定輸入功率:24W)(額定光通量:3200Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 870
1 | 14 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H4245HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HW/FF/GT(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3150lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 932
1 | 14 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L4241R3+65K/LED-T813D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 932
1 | 14 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L4241R3+57K/LED-T813D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 932
1 | 14 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際FOR/Tbar/T8/857/U/12Wx2/ESM/G(C)T8/B/4FT/12W/16857/U/GD1S91217-TA1967-12W(額定輸入功率:24W)(額定光通量:3150Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 932
1 | 16 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTT-H4345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HW/FF/GT(額定輸入功率:37.5W)(額定光通量:4750lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 1312
1 | 16 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L4341R3+65K/LED-T813D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:39W)(額定光通量:5200LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1312
1 | 16 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L4341R3+57K/LED-T813D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:39W)(額定光通量:5200LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1312
1 | 16 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際FOR/Tbar/T8/857/U/12Wx3/ESM/G(C)T8/B/4FT/12W/16857/U/GD1S91217-TA1967-12W(額定輸入功率:36W)(額定光通量:4800Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1312
1 | 17 | LED燈管 4呎雙支燈管，懸吊式格柵型(發光效率lm/W≧100，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTS-H42304HAA驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU009V-13AAD/FF(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3000lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 798
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，懸吊式格柵型(發光效率lm/W≧125，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際FP/T8/857/U/12Wx2/ESM/G(C)T8/B/4FT/12W/16857/U/GD1S91217-TA1967-12W(額定輸入功率:24W)(額定光通量:3200Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 916
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，懸吊式格柵型(發光效率lm/W≧125，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞驅動器廠牌:驅動器內藏型光源廠牌:東亞燈具型號:LTS-H42304HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HD/FF/GT(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3150lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 916
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，懸吊式格柵型(發光效率lm/W≧125，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電(JTH-LEDT8-40412-2-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4100lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 916
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，懸吊式格柵型(發光效率lm/W≧125，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPSTMS1022xT8LED/NWL12G2AMASDE/9290024890x2/安定器內藏型/(額定輸入功率:26)(額定光通量:3250) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 916
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，懸吊式格柵型(發光效率lm/W≧125，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPSTMS1022xT8LED/CWL12G2AMASDE/9290024836x2/安定器內藏型/(額定輸入功率:26)(額定光通量:3250) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 916
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，懸吊式格柵型(發光效率lm/W≧125，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L4267R1+65K/LED-T813D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 916
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，懸吊式格柵型(發光效率lm/W≧125，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型L4267R1+57K/LED-T813D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 916
2 | 1 | LED燈管 2呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:驅動器內藏型 光源廠牌:東亞 燈具型號:LTS-2143XAA-HV 驅動器型號:驅動器內藏型 光源型號:LTU009V-6EAAD/FF (額定輸入功率: 6.5W) (額定光通量: 890 lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 184
2 | 1 | LED燈管 2呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電 (JTH-LEDT8-20211M-SPV/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB) (額定輸入功率:7W) (額定光通量: 1200 lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 184
2 | 1 | LED燈管 2呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/燈管廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一 燈具型號:GS20129BC 燈管型號:T8Φ26FPHI-2FT-8W-003-C 驅動器型號:XY-FD20W-240mA-XQE(110mA)(安定器內藏型) (額定輸入功率:8W) (額定光通量: 1120lm) | 燈具產地:臺灣/燈管產地:臺灣/驅動產地:臺灣 | 具 | 184
2 | 1 | LED燈管 2呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS030 1xT8LED/NW L6 G2A MAS DE / 9290024889 x1/安定器內藏型/(額定輸入功率: 6.5)(額定光通量:1010) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 184
2 | 1 | LED燈管 2呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS030 1xT8LED/CW L6 G2A MAS DE / 9290024835 x1/安定器內藏型/(額定輸入功率:6.5)(額定光通量:1010) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 184
2 | 1 | LED燈管 2呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L2143R5+65K/LED-T87D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率: 6.5W)(額定光通量:1050LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 184
2 | 1 | LED燈管 2呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L2143R5+57K/LED-T87D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率: 6.5W)(額定光通量:1050LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 184
2 | 1 | LED燈管 2呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際 FBM/Wedge/T8/857/U/6Wx1/ESM/G (C) T8/B/2FT/6W/16857/U/GD1 S91217-TA1967-6W (額定輸入功率:6W) (額定光通量:960 Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 184
2 | 2 | LED燈管 2呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:驅動器內藏型 光源廠牌:東亞 燈具型號:LTS-2243XAA-HV 驅動器型號:驅動器內藏型 光源型號:LTU009V-6EAAD/FF (額定輸入功率: 13W) (額定光通量: 1755 lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 302
2 | 2 | LED燈管 2呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電 (JTH-LEDT8-20212M-SPV/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB) (額定輸入功率:14W) (額定光通量:2200 lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 302
2 | 2 | LED燈管 2呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/燈管廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一 燈具型號:GS20229BC 燈管型號:T8Φ26FPHI-2FT-8W-003-C 驅動器型號:XY-FD20W-240mA-XQE(110mA)(安定器內藏型) (額定輸入功率:16W) (額定光通量: 2240lm) | 燈具產地:臺灣/燈管產地:臺灣/驅動產地:臺灣 | 具 | 302
2 | 2 | LED燈管 2呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS030 2xT8LED/NW L6 G2A MAS DE / 9290024889 x2/安定器內藏型/(額定輸入功率:13)(額定光通量:2015) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 302
2 | 2 | LED燈管 2呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS030 2xT8LED/CW L6 G2A MAS DE / 9290024835 x2/安定器內藏型/(額定輸入功率:13)(額定光通量:2015) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 302
2 | 2 | LED燈管 2呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L2243R5+65K/LED-T87D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率: 13W)(額定光通量:2100LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 302
2 | 2 | LED燈管 2呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L2243R5+57K/LED-T87D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率: 13W)(額定光通量:2100LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 302
2 | 2 | LED燈管 2呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度<100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際 FBM/Wedge/T8/857/U/6Wx2/ESM/G (C) T8/B/2FT/6W/16857/U/GD1 S91217-TA1967-6W (額定輸入功率:12W) (額定光通量:1920 Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 302
2 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:驅動器內藏型 光源廠牌:東亞 燈具型號:LTS-4143XAA-HV 驅動器型號:驅動器內藏型 光源型號:LTU009V-13AAD/FF (額定輸入功率: 13W) (額定光通量: 1800 lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 237
2 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電 (JTH-LEDT8-40411M-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB) (額定輸入功率:14W) (額定光通量:2200 lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 237
2 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/燈管廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一 燈具型號:GS40129BC 燈管型號:T8Φ26FPHI-4FT-14W-004-C 驅動器型號:XY-FD20W-240mA-XQE(180mA)(安定器內藏型) (額定輸入功率:14W) (額定光通量: 1960lm) | 燈具產地:臺灣/燈管產地:臺灣/驅動產地:臺灣 | 具 | 237
2 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS030 1xT8LED/NW L12 G2A MAS DE /9290024890 x1/安定器內藏型/(額定輸入功率:13)(額定光通量:2015) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 237
2 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS030 1xT8LED/CW L12 G2A MAS DE /9290024836 x1/安定器內藏型/(額定輸入功率:13)(額定光通量:2015) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 237
2 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L4143R5+65K/LED-T813D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率: 13W)(額定光通量:2100LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 237
2 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L4143R5+57K/LED-T813D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率: 13W)(額定光通量:2100LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 237
2 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際 FBM/Wedge/T8/857/U/12Wx1/ESM/G (C) T8/B/4FT/12W/16857/U/GD1 S91217-TA1967-12W (額定輸入功率:12W) (額定光通量:1920 Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 237
2 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:驅動器內藏型 光源廠牌:東亞 燈具型號:LTS-4243XAA-HV 驅動器型號:驅動器內藏型 光源型號:LTU009V-13AAD/FF (額定輸入功率: 26W) (額定光通量: 3350 lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 394
2 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電 (JTH-LEDT8-40412M-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB) (額定輸入功率: 28W) (額定光通量:4600 lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 394
2 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/燈管廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一 燈具型號:GS40229BC 燈管型號:T8Φ26FPHI-4FT-14W-004-C 驅動器型號:XY-FD20W-240mA-XQE(180mA)(安定器內藏型) (額定輸入功率:28W) (額定光通量: 3920lm) | 燈具產地:臺灣/燈管產地:臺灣/驅動產地:臺灣 | 具 | 394
2 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS030 2xT8LED/NW L12 G2A MAS DE /安定器內藏型/光源9290024890 x2/(額定輸入功率:26)(額定光通量:4030) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 394
2 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS030 2xT8LED/CW L12 G2A MAS DE /安定器內藏型/光源9290024836 x2/(額定輸入功率:26)(額定光通量:4030) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 394
2 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L4243R5+65K/LED-T813D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率: 26W) (額定光通量:4200LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 394
2 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L4243R5+57K/LED-T813D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率: 26W) (額定光通量:4200LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 394
2 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，山型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際 FBM/Wedge/T8/857/U/12Wx2/ESM/G (C) T8/B/4FT/12W/16857/U/GD1 S91217-TA1967-12W (額定輸入功率:24W) (額定光通量:3840 Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 394
3 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:驅動器內藏型 光源廠牌:東亞 燈具型號:LTS-4140XAA-HV 驅動器型號:驅動器內藏型 光源型號:LTU009V-13AAD/FF (額定輸入功率: 13W) (額定光通量: 1730 lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 243
3 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電 (JTH-LEDT8-40411W-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB) (額定輸入功率: 14W) (額定光通量:2100 lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 243
3 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/燈管廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一 燈具型號:GS43009BC 燈管型號:T8Φ26FPHI-4FT-14W-004-C 驅動器型號:XY-FD20W-240mA-XQE(180mA)(安定器內藏型) (額定輸入功率:14W) (額定光通量: 1960lm) | 燈具產地:臺灣/燈管產地:臺灣/驅動產地:臺灣 | 具 | 243
3 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS031 1xT8LED/NW L12 G2A MAS DE /9290024890 x1 /安定器內藏型/(額定輸入功率:13)(額定光通量:2015) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 243
3 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS031 1xT8LED/CW L12 G2A MAS DE /9290024836 x1 /安定器內藏型/(額定輸入功率:13)(額定光通量:2015) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 243
3 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L4140+65K/LED-T813D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率: 13W) (額定光通量:2100LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 243
3 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L4140+57K/LED-T813D-57KR1/驅動內藏型/(額定輸入功率: 13W) (額定光通量:2100LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 243
3 | 3 | LED燈管 4呎單支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際 FBW/Working/T8/857/U/12Wx1/ESM/G (C) T8/B/4FT/12W/16857/U/GD1 S91217-TA1967-12W (額定輸入功率:12W) (額定光通量:1920 Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 243
3 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:驅動器內藏型 光源廠牌:東亞 燈具型號:LTS-4240XAA-HV 驅動器型號:驅動器內藏型 光源型號:LTU009V-13AAD/FF (額定輸入功率: 26W) (額定光通量: 3250 lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:驅動器內藏型 光源產地:臺灣 | 具 | 410
3 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/NEWWIN/九泰光電 (JTH-LEDT8-40412W-1-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB) (額定輸入功率: 28W) (額定光通量:4300 lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 410
3 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/燈管廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一 燈具型號:GS41219BC 燈管型號:T8Φ26FPHI-4FT-14W-004-C 驅動器型號:XY-FD20W-240mA-XQE(180mA)(安定器內藏型) (額定輸入功率:28W) (額定光通量: 3920lm) | 燈具產地:臺灣/燈管產地:臺灣/驅動產地:臺灣 | 具 | 410
3 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS031 2xT8LED/NW L12 G2A MAS DE /9290024890 x2 /安定器內藏型/(額定輸入功率:26)(額定光通量: 4030) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 410
3 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | PHILIPS/PHILIPS/PHILIPS TMS031 2xT8LED/CW L12 G2A MAS DE /9290024836 x2 /安定器內藏型/(額定輸入功率:26)(額定光通量: 4030) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 410
3 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L4240+65K/LED-T813D-ESR1/驅動內藏型/(額定輸入功率: 26W) (額定光通量:4000LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 410
3 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/驅動內藏型 L4240+57K/LED-T813D-57KR1/驅動內藏型 (額定輸入功率: 26W) (額定光通量:4000LM) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 410
3 | 4 | LED燈管 4呎雙支燈管 ，工事型 (發光效率lm/W≧120，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/億光/廈門星際 FBW/Working/T8/857/U/12Wx2/ESM/G (C) T8/B/4FT/12W/16857/U/GD1 S91217-TA1967-12W (額定輸入功率:24W) (額定光通量:3840 Lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 410
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:中國電器 光源廠牌:綠明光電 燈具型號:LPT-2604DD 驅動器型號:PHA-AAD42-26WNS 光源型號:LMW2835W (額定輸入功率: 26W) (額定光通量: 3200 lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:中國 光源產地:中國 | 具 | 638
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2236-30WA / LM283B / YPL-100277-610-02A （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,100lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 638
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2236-30WB / LM283B / YPL-100277-610-02A （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 638
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2236-30SB / LM283B / YPL-100277-610-02A （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 638
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一/光源源廠牌:SEOUL 燈具型號:PLHI-A-23W-002-C 驅動器型號:KPNF-23W-66V-320mA 光源型號:STW8A12D-E3 (額定輸入功率:23W) (額定光通量: 3200lm) | 燈具產地:臺灣/驅動器產地:臺灣/光源產地:韓國 | 具 | 638
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：金鍏(Golden Way) 驅動器廠牌：金鍏(Golden Way) 光源廠牌：CREE 燈具型號：GW-555-857-22A 驅動器型號：ECIV0603I1DD-MW 光源型號：JK3030AWT-P-H57EB0000-N0000001 (額定輸入功率:25W) (額定光通量:3000lm) | 燈具產地：臺灣 驅動器產地；臺灣 光源產地：美國 | 具 | 638
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | STEMOD/PHILIPS/LVMING綠明光電 PEL-030H857NC12NW-AR1/CertaDrive 29W 0.4-0.7ADS I 110-240V/LMW2835W57/(額定輸入功率: 30W)(額定光通量: 3000lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 638
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/GUANG DONG ELITE/ 杭州樂圖光電 FOP/S/25W/857/U/595X595 RT28A318057-125OZXXXX ZA025UA650-E308 (額定輸入功率:25W) (額定光通量:3200 Lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 638
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:JUSIN 光源廠牌:LEDTECH 燈具型號:LPT-2405CD 驅動器型號:P302230FF-01 光源型號:WT3030-W570-0802 (額定輸入功率: 22W) (額定光通量: 3000 lm) | 燈具產地:中國 驅動器產地:中國 光源產地:中國 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:JUSIN 光源廠牌:LEDTECH 燈具型號:LPT-2405CW 驅動器型號:P302230FF-01 光源型號:WT3030-W400-0802 (額定輸入功率: 22W) (額定光通量: 3000 lm) | 燈具產地:中國 驅動器產地:中國 光源產地:中國 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：Energyled/驅動器廠牌：JUSIN/光源廠牌：LEDTECH 燈具型號：LWSSCH62B051/驅動器型號：P302230FF-01/光源型號：WT3030-W570-0802/(額定輸入功率:22.1/21.8)(額定光通量:3470/3427lm) | 燈具產地：臺灣、中國/驅動器產地：中國/光源產地：臺灣、中國 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:ecolighting/LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation/驅動器廠牌:綠明 燈具型號:GL05H-N21BS9Z(額定光通量: 3360lm)/驅動器型號:EE21Z007TNF-01(額定輸入功率: 21W)/LED型號: PC33H11 | 燈具產地:臺灣/LED光源產地:臺灣/驅動器產地:臺灣 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:ecolighting/LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation/驅動器廠牌:綠明 燈具型號:GL05H-C21BS9Z(額定光通量: 3360lm)/驅動器型號:EE21Z007TNF-01(額定輸入功率: 21W)/LED 型號: PC33H11 | 燈具產地:臺灣/LED光源產地:臺灣/驅動器產地:臺灣 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2272-22WD / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-04C （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2272-22SD / SPMWHR229AQ5SGT0SM / YPL-100277-610-04C （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/光源廠牌:EBRIGHT SHENZHEN/驅動器廠牌:KENT 燈具型號:PLHI-A1/4-23W-009-M 光源型號:ETRB-2835WB-MADA 驅動器型號:KT-7224-300NF (額定輸入功率:24W) (額定光通量: 3000lm) | 燈具產地:臺灣/光源產地:中國/驅動產地:臺灣 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：金鍏(Golden Way) 驅動器廠牌：金鍏(Golden Way) 光源廠牌：EBRIGHT 燈具型號：GW-555-3000-857-1D 驅動器型號：ECIV0532I1DD-MW 光源型號：ETRC-3030EC-MAOB (額定輸入功率:21W) (額定光通量:3000lm) | 燈具產地：臺灣 驅動器產地；臺灣 光源產地：中國 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：金鍏(Golden Way) 驅動器廠牌：金鍏(Golden Way) 光源廠牌：EBRIGHT 燈具型號：GW-555-3000-850-1D 驅動器型號：ECIV0532I1DD-MW 光源型號：ETRC-3030FB-MAOB (額定輸入功率:21W) (額定光通量:3000lm) | 燈具產地：臺灣 驅動器產地；臺灣 光源產地：中國 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：金鍏(Golden Way) 驅動器廠牌：金鍏(Golden Way) 光源廠牌：EBRIGHT 燈具型號：GW-555-3000-840-1D 驅動器型號：ECIV0532I1DD-MW 光源型號：ETRC-3030NB-MAOB (額定輸入功率:21W) (額定光通量:3000lm) | 燈具產地：臺灣 驅動器產地；臺灣 光源產地：中國 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光 / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD / W.Light PPD-2220W57KFH /ETRC-3030EB-MAOB*96 /HB-GDM022Y0580D-2/(額定輸入功率: 20W)(額定光通量: 3000 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 738
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光 / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD / W.Light PPD-2220W40KFH /ETRC-3030NB-MAOB*96 /HB-GDM022Y0580D-2/(額定輸入功率: 20W)(額定光通量: 3500 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 738
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:中國電器 光源廠牌:綠明光電 燈具型號:LPT-2604D 驅動器型號:PHA-AAD42-32WNS 光源型號:LMW2835W (額定輸入功率: 32W) (額定光通量: 3600 lm) | 燈具產地:臺灣 驅動器產地:中國 光源產地:中國 | 具 | 624
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:聚鑫德源 光源廠牌:立得(源磊) 燈具型號:LPT-2405AD 驅動器型號:T029A 光源型號:WT2835-W625-4806 (額定輸入功率: 35W) (額定光通量: 3500 lm) | 燈具產地:中國 驅動器產地:中國 光源產地:中國 | 具 | 624
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:聚鑫德源 光源廠牌:立得(源磊) 燈具型號:LPT-2405AW 驅動器型號:T029A 光源型號:WT2835-W400-4806 (額定輸入功率: 35W) (額定光通量: 3500 lm) | 燈具產地:中國 驅動器產地:中國 光源產地:中國 | 具 | 624
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：Energyled/驅動器廠牌：聚鑫德源/光源廠牌：立得(源磊) 燈具型號：LWSSNH52B011/驅動器型號：T029A/光源型號：WT2835-W625-4806/(額定輸入功率:35.1/35.2)(額定光通量:3721/3746lm) | 燈具產地：臺灣、中國/驅動器產地：中國/光源產地：中國 | 具 | 624
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2236-30WC / LM283B / YPL-100277-610-02B （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 624
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/驅動器廠牌:綠一/光源源廠牌:BMTC 燈具型號:PLHI-35W-004-PM-C 驅動器型號:XY-FW-36W-450mA-QE 光源型號:MTXB-2835XB-MKF (額定輸入功率:35W) (額定光通量: 3850lm) | 燈具產地:臺灣/驅動器產地:臺灣/光源產地:中國 | 具 | 624
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/RUNLITE/W.Light PPL-2232W65K0A /P28351-W64SJ0K2FE8F2-XXXX*48 /GS3078-C/(額定輸入功率: 32W)(額定光通量: 3600 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 624
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/RUNLITE/W.Light PPL-2232W40K0A /P28351-W41SJ0K2FE8F2-XXXX*48 / GS3078-C/(額定輸入功率: 32W)(額定光通量: 3600 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 624
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：Energyled/驅動器廠牌：Energyled/光源廠牌：LEDTECH 燈具型號：LWSSCH62BU41/驅動器型號：P302323FF-01/光源型號：WT2835-W570-4817/(額定輸入功率:21.3/21.2)(額定光通量:3063/3070lm) | 燈具產地:臺灣.中國/驅動器產地:臺灣.中國/光源產地:臺灣.中國 | 具 | 723
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：Energyled/驅動器廠牌：Energyled/光源廠牌：LEDTECH 燈具型號：LWSSTH62BU41/驅動器型號：P302323FF-01/光源型號：WT2835-W400-4817/(額定輸入功率:24.8/24.5)(額定光通量:3596/3592lm) | 燈具產地:臺灣.中國/驅動器產地:臺灣.中國/光源產地:臺灣.中國 | 具 | 723
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:ecolighting/LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation/驅動器廠牌:綠明 燈具型號:GL05H-N25BS9Z(額定光通量: 3625lm)/驅動器型號:EE25Z011TNF-01(額定輸入功率: 25W)/LED型號: PC33H11 | 燈具產地:臺灣/LED光源產地:臺灣/驅動器產地:臺灣 | 具 | 723
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:ecolighting/LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation/驅動器廠牌:綠明 燈具型號:GL05H-C25BS9Z(額定光通量: 3625lm)/驅動器型號:EE25Z011TNF-01(額定輸入功率: 25W)/LED型號: PC33H11 | 燈具產地:臺灣/LED光源產地:臺灣/驅動器產地:臺灣 | 具 | 723
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2248-22WC / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-04B （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 723
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2248-22NC / SPMWHR229AQ5SGQ0SM / YPL-100277-610-04B （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 723
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/光源廠牌:EBRIGHT SHENZHEN/驅動器廠牌:KENT 燈具型號:PLHI-A1/4-23W-009-C 光源型號:ETRB-2835WB-MADA 驅動器型號:KT-7224-300NF (額定輸入功率:24W) (額定光通量: 3000lm) | 燈具產地:臺灣/光源產地:中國/驅動產地:臺灣 | 具 | 723
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/晶銳/萊福德 LED-PD25DESR1/PT-2835BXX-P3DB-CE65/LF-GIF030YC0600U (額定輸入功率: 25W) (額定光通量:3500LM) | 中國/中國/中國 | 具 | 723
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | STEMOD/PHILIPS/LVMING綠明光電 PEL-025H840TB12NW-AR1/CertaDrive 29W 0.4-0.7ADS I 110-240V/LM2835NW40/(額定輸入功率: 25W)(額定光通量: 3080lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 723
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | STEMOD/PHILIPS/LVMING綠明光電 PEL-025H857TB12NW-AR1/CertaDrive 29W 0.4-0.7ADS I 110-240V/LM2835W57/(額定輸入功率: 25W)(額定光通量: 3080lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 723
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 億光/鴻利光電/億光 FOP/B/25W/14857/U/2X2/ESM HL-AS-3528D68W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9)-R1-XJ S00612-MA7855Y_25W (額定輸入功率:25W) (額定光通量:3500 Lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 723
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光 / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD / W.Light PPD-2225W65KFH /ETRC-3030DB-MAOB*64 /HB-GDM025Y0650D-2/(額定輸入功率: 25W)(額定光通量: 3500 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 723
4 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:中國電器 光源廠牌:綠明光電 燈具型號:LPT-4304D 驅動器型號:PHA-AAD42-26WNS 光源型號:LMW2835W (額定輸入功率: 26W) (額定光通量: 3100 lm) | 燈具產地:中國 驅動器產地:中國 光源產地:中國 | 具 | 860
4 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4148U-30WC / LM283B / YPL-100277-610-02B （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 860
4 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4148U-40WC / LM283B / YPL-100277-610-01B （額定輸入功率: 40W） （額定光通量: 4,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 860
4 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4142-30SA / LM283B / YPL-100277-610-02A （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 860
4 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：金鍏(Golden Way) 驅動器廠牌：金鍏(Golden Way) 光源廠牌：CREE 燈具型號：GW-555-857-41A 驅動器型號：ECIV0603I1DD-MW 光源型號：JK3030AWT-P-H57EB0000-N0000001 (額定輸入功率:25W) (額定光通量:3000lm) | 燈具產地：臺灣 驅動器產地；臺灣 光源產地：美國 | 具 | 860
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:JUSIN 光源廠牌:LEDTECH 燈具型號:LPT-4205CD 驅動器型號:P302027FF-01 光源型號:WT3030-W570-0802 (額定輸入功率: 20W) (額定光通量: 3000 lm) | 燈具產地:中國 驅動器產地:中國 光源產地:中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：Energyled/驅動器廠牌：JUSIN/光源廠牌：LEDTECH 燈具型號：LWCTCH62B051/驅動器型號：P302027FF-01/光源型號：WT3030-W570-0802/(額定輸入功率:20.3/20.1)(額定光通量:3196/3166lm) | 燈具產地：臺灣、中國/驅動器產地：中國/光源產地：臺灣、中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：Energyled/驅動器廠牌：JUSIN/光源廠牌：LEDTECH 燈具型號：LWCTTH62B051/驅動器型號：P302027FF-01/光源型號：WT3030-W400-0802/(額定輸入功率:19.6/19.9)(額定光通量:3014/3051lm) | 燈具產地：臺灣、中國/驅動器產地：中國/光源產地：臺灣、中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：Energyled/驅動器廠牌：Energyled/光源廠牌：LEDTECH 燈具型號：LWCTCH62BU41/驅動器型號：P302323FF-01/光源型號：WT2835-W570-4817/(額定輸入功率:24.3/24.0)(額定光通量:3514/3517lm) | 燈具產地:臺灣.中國/驅動器產地:臺灣.中國/光源產地:臺灣.中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：Energyled/驅動器廠牌：Energyled/光源廠牌：LEDTECH 燈具型號：LWCTTH62BU41/驅動器型號：P302323FF-01/光源型號：WT2835-W400-4817/(額定輸入功率:24.4/24.0)(額定光通量:3563/3565lm) | 燈具產地:臺灣.中國/驅動器產地:臺灣.中國/光源產地:臺灣.中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:ecolighting/LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation/驅動器廠牌:綠明 燈具型號:GL25H-N25BS9Z(額定光通量: 3625lm)/驅動器型號:EE25Z011TNF-01(額定輸入功率: 25W)/LED型號: PC33H11 | 燈具產地:臺灣/LED光源產地:臺灣/驅動器產地:臺灣 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:ecolighting/LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation/驅動器廠牌:綠明 燈具型號:GL25H-C25BS9Z(額定光通量: 3625lm)/驅動器型號:EE25Z011TNF-01(額定輸入功率: 25W)/LED型號: PC33H11 | 燈具產地:臺灣/LED光源產地:臺灣/驅動器產地:臺灣 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4172-22WD / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-04C （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4196U-22WD / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-04C （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4196U-30WC / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-02B （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 4,200lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/光源廠牌:EBRIGHT SHENZHEN/驅動器廠牌:KENT 燈具型號:PLHI-B1/4-28W-005-C 光源型號:ETRB-2835WB-MADA 驅動器型號:KT-7228-350NF (額定輸入功率:28W) (額定光通量: 3000lm) | 燈具產地:臺灣/光源產地:中國/驅動產地:臺灣 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一/光源廠牌:EBRIGHT SHENZHEN/驅動器廠牌:KENT 燈具型號:PLHI-B1/4-28W-005-M 光源型號:ETRB-2835WB-MADA 驅動器型號:KT-7228-350NF (額定輸入功率:28W) (額定光通量: 4000lm) | 燈具產地:臺灣/光源產地:中國/驅動產地:臺灣 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：金鍏(Golden Way) 驅動器廠牌：金鍏(Golden Way) 光源廠牌：EBRIGHT 燈具型號：GW-555-3000-857-3D 驅動器型號：ECIV0532I1DD-MW 光源型號：ETRC-3030EC-MAOB (額定輸入功率:21W) (額定光通量:3000lm) | 燈具產地：臺灣 驅動器產地；臺灣 光源產地：中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：金鍏(Golden Way) 驅動器廠牌：金鍏(Golden Way) 光源廠牌：EBRIGHT 燈具型號：GW-555-3000-850-3D 驅動器型號：ECIV0532I1DD-MW 光源型號：ETRC-3030FB-MAOB (額定輸入功率:21W) (額定光通量:3000lm) | 燈具產地：臺灣 驅動器產地；臺灣 光源產地：中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌：金鍏(Golden Way) 驅動器廠牌：金鍏(Golden Way) 光源廠牌：EBRIGHT 燈具型號：GW-555-3000-840-3D 驅動器型號：ECIV0532I1DD-MW 光源型號：ETRC-3030NB-MAOB (額定輸入功率:21W) (額定光通量:3000lm) | 燈具產地：臺灣 驅動器產地；臺灣 光源產地：中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/SAMSUNG/萊福德 LED-41PD25DES/LM281T+/LF-GIF030YC0600U (額定輸入功率: 25W) (額定光通量:3500LM) | 中國/中國/中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光 / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD / W.Light PPD-4120W57KFH /ETRC-3030EB-MAOB*96 /HB-GDM022Y0580D-2/(額定輸入功率: 20W)(額定光通量: 3000 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1011
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光 / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD / W.Light PPD-4120W40KFH /ETRC-3030NB-MAOB*96 /HB-GDM022Y0580D-2/(額定輸入功率: 20W)(額定光通量: 3500 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1011
4 | 7 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦60【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4296-40WC / LM283B / YPL-100277-610-01B （額定輸入功率: 40W） （額定光通量: 5,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 2053
4 | 7 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦60【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光 / JIANGSU PRAJNA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.,LTD / W.Light PPL-4250W65KDFH /BORE-022835V1Z06BA65R8*432 /HW60W-02-040V1300A/(額定輸入功率: 50W)(額定光通量: 7000 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 2053
4 | 7 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦60【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光 / JIANGSU PRAJNA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.,LTD / W.Light PPL-4250W57KDFH /BORE-022835V1Z06BA57R8*432 /HW60W-02-040V1300A/(額定輸入功率: 50W)(額定光通量: 7000 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 2053
4 | 7 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦60【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光 / JIANGSU PRAJNA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.,LTD / W.Light PPL-4250W40KDFH /BORE-022835V1Z06BA40R8*432 /HW60W-02-040V1300A/(額定輸入功率: 50W)(額定光通量: 7000 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 2053
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:ecolighting/LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation/驅動器廠牌:綠明 燈具型號:GL45H-N32BS9Z(額定光通量: 5280lm)/驅動器型號:EE32Z016TNF-01(額定輸入功率: 32W)/LED型號: PC33H11 | 燈具產地:臺灣/LED光源產地:臺灣/驅動器產地:臺灣 | 具 | 2227
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:ecolighting/LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation/驅動器廠牌:綠明 燈具型號:GL45H-C32BS9Z(額定光通量: 5280lm)/驅動器型號:EE32Z016TNF-01(額定輸入功率: 32W)/LED型號:PC33H11 | 燈具產地:臺灣/LED光源產地:臺灣/驅動器產地:臺灣 | 具 | 2227
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4296-40WD / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-01C （額定輸入功率: 40W） （額定光通量: 5,600lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 2227
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/SAMSUNG/萊福德 LED-42PD45DES/LM281T+/LF-GIF030YC0600U (額定輸入功率: 45W) (額定光通量:7000LM) | 中國/中國/中國 | 具 | 2227
4 | 9 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2236-30WA / LM283B / YPL-100277-610-02A （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,100lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 727
4 | 9 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2236-30WB / LM283B / YPL-100277-610-02A （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 727
4 | 9 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2236-30SB / LM283B / YPL-100277-610-02A （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 727
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2272-22WD / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-04C （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 836
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2272-22SD / SPMWHR229AQ5SGT0SM / YPL-100277-610-04C （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 836
4 | 11 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2236-30WC / LM283B / YPL-100277-610-02B （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 844
4 | 12 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2248-22WC / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-04B （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 754
4 | 12 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-2248-22NC / SPMWHR229AQ5SGQ0SM / YPL-100277-610-04B （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 754
4 | 13 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4148U-30WC / LM283B / YPL-100277-610-02B （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 1300
4 | 13 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4148U-40WC / LM283B / YPL-100277-610-01B （額定輸入功率: 40W） （額定光通量: 4,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 1300
4 | 13 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4142-30SA / LM283B / YPL-100277-610-02A （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 3,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 1300
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4172-22WD / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-04C （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 1430
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4196U-22WD / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-04C （額定輸入功率: 22W） （額定光通量: 3,080lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 1430
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4196U-30WC / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-02B （額定輸入功率: 30W） （額定光通量: 4,200lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 1430
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光 / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD / W.Light PPD-4120W57KFH /ETRC-3030EB-MAOB*96 /HB-GDM022Y0580D-2/(額定輸入功率: 20W)(額定光通量: 3000 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1430
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光 / EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD / W.Light PPD-4120W40KFH /ETRC-3030NB-MAOB*96 /HB-GDM022Y0580D-2/(額定輸入功率: 20W)(額定光通量: 3500 lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1430
4 | 15 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦60【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4296-40WC / LM283B / YPL-100277-610-01B （額定輸入功率: 40W） （額定光通量: 5,000lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 2323
4 | 16 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/SAMSUNG/YES YPL-4296-40WD / SPMWHR229AQ5SGP0SM / YPL-100277-610-01C （額定輸入功率: 40W） （額定光通量: 5,600lm） | 中國/中國/中國 | 具 | 2298