## LED
室內LED燈具 契約期間：113/05/01-114/04/30 |  |  | 電話:(02)25991258 網路電話：0702169999
標案案號：LP5-112058 契約編號：24-LP5-00741 |  |  | 傳真:(02)25969042
投標廠商名稱： 亨嘉企業有限公司 統編：23631057 |  |  | E-mail：numax@ms38.hinet.net
各適用機關每次訂購金額不得少於新臺幣10,000元。如訂購金額低於新臺幣10,000元者，其運送費用由訂購機關與立約商另議。單一訂單未達上述最低訂購金額者，立約商得不接受訂購。
組別 | 項次 | 品項名稱 | 型號規格 | 產地 | 單位 | 決標單價
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2341R3+65K/驅動內藏型/LED-T87D-ESR1 (額定輸入功率:19.5W ) (額定光通量:2700LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 590
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2341R3+57K/驅動內藏型/LED-T87D-57KR1 (額定輸入功率:19.5W ) (額定光通量:2700LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 590
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | (NEWWIN/九泰光電/NEWWIN) JTH-LEDT8-20213-SPV-UGR/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3050lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 590
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一 驅動器廠牌:綠一 光源廠牌:綠一 燈具型號:TB22R-6X3-C 驅動器型號:安定器內藏型驅動器 光源型號:T8/Φ26FPHI-2FT-6W-001-C (額定輸入功率:19.5W) (額定光通量: 2800lm ) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 590
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2441R3+65K/驅動內藏型/LED-T87D-ESR1 (額定輸入功率:26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 680
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2441R3+57K/驅動內藏型/LED-T87D-57KR1 (額定輸入功率:26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 680
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | (NEWWIN/九泰光電/NEWWIN) JTH-LEDT8-20214-SPV-UGR/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4100lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 680
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一 驅動器廠牌:綠一 光源廠牌:綠一 燈具型號:TB22R-6X4-C 驅動器型號:安定器內藏型驅動器 光源型號:T8/Φ26FPHI-2FT-6W-001-C (額定輸入功率:26W) (額定光通量: 3300lm ) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 680
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4241R3+65K/驅動內藏型/LED-T813D-ESR1 (額定輸入功率:26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 759
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4241R3+57K/驅動內藏型/LED-T813D-57KR1 (額定輸入功率:26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 759
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | (NEWWIN/九泰光電/NEWWIN) JTH-LEDT8-40412-SPV-UGR/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4050lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 759
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一 驅動器廠牌:綠一 光源廠牌:綠一 燈具型號:TB41R-13X2-C 驅動器型號:安定器內藏型驅動器 光源型號:T8/Φ26FPHI-4FT-13W-001-C (額定輸入功率:26W) (額定光通量: 3500lm ) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 759
1 | 10 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2341R3+65K/驅動內藏型/LED-T87D-ESR1 (額定輸入功率:19.5W ) (額定光通量:2700LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 694
1 | 10 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2341R3+57K/驅動內藏型/LED-T87D-57KR1 (額定輸入功率:19.5W ) (額定光通量:2700LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 694
1 | 10 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一 驅動器廠牌:綠一 光源廠牌:綠一 燈具型號:TB22R-6X3-C 驅動器型號:安定器內藏型驅動器) 光源型號:T8/Φ26FPHI-2FT-6W-001-C (額定輸入功率:19.5W) (額定光通量: 2800lm ) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 694
1 | 11 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2441R1+65K/驅動內藏型/LED-T87D-ESR1 (額定輸入功率:26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 724
1 | 11 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2441R1+57K/驅動內藏型/LED-T87D-57KR1 (額定輸入功率:26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 724
1 | 12 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2441R3+65K/驅動內藏型/LED-T87D-ESR1 (額定輸入功率:26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 797
1 | 12 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2441R3+57K/驅動內藏型/LED-T87D-57KR1 (額定輸入功率:26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 797
1 | 12 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一 驅動器廠牌:綠一 光源廠牌:綠一 燈具型號:TB22R-6X4-C 驅動器型號:安定器內藏型驅動器 光源型號:T8Φ26FPHI-2FT-6W-001-C (額定輸入功率:26W) (額定光通量: 3300lm ) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 797
1 | 14 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4241R3+65K/驅動內藏型/LED-T813D-ESR1 (額定輸入功率:26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 853
1 | 14 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4241R3+57K/驅動內藏型/LED-T813D-57KR1 (額定輸入功率:26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 853
1 | 14 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一 驅動器廠牌:綠一 光源廠牌:綠一 燈具型號:TB41R-13X2-C 驅動器型號:安定器內藏型驅動器 光源型號:T8/Φ26FPHI-4FT-13W-001-C (額定輸入功率:26W) (額定光通量: 3500lm ) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 853
1 | 15 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4341R6+65K/驅動內藏型/LED-T813D-ESR1 (額定輸入功率:39W ) (額定光通量:4700LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1123
1 | 15 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4341R6+57K/驅動內藏型/LED-T813D-57KR1 (額定輸入功率:39W ) (額定光通量:4700LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1123
1 | 16 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4341R3+65K/驅動內藏型/LED-T813D-ESR1 (額定輸入功率:39W ) (額定光通量:5200LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1201
1 | 16 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4341R3+57K/驅動內藏型/LED-T813D-57KR1 (額定輸入功率:39W ) (額定光通量:5200LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1201
1 | 17 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧100，懸吊式，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:驅動器內藏型 光源廠牌:東亞 燈具型號：LTS-H42304HAA驅動器型號：驅動器內藏型 光源型號：LTU009V-13AAD/FF(額定輸入功率：26W)(額定光通量：3000lm) | 臺灣/驅動器內藏型/臺灣 | 具 | 732
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，懸吊式，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:驅動器內藏型 光源廠牌:東亞 燈具型號：LTS-H42304HB驅動器型號：驅動器內藏型 光源型號：LTU40HD/FF/GT(額定輸入功率：25W)(額定光通量：3150lm) | 臺灣/驅動器內藏型/臺灣 | 具 | 838
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，懸吊式，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4267R1+65K/驅動內藏型/LED-T813D-ESR1 (額定輸入功率: 26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 838
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，懸吊式，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4267R1+57K/驅動內藏型/LED-T813D-57KR1 (額定輸入功率: 26W ) (額定光通量:3400LM ) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 838
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，懸吊式，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | (NEWWIN/九泰光電/NEWWIN) JTH-LEDT8-40412-2-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4100lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 838
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-2220W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96(額定輸入功率：20W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 746
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-2220W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率：20W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 746
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:東亞 光源廠牌:LUMILEDS 燈具型號：LPT-2205-21AAD6驅動器型號：PH-AAD290-22W光源型號：L128-6580RC35001F1(額定輸入功率：21W)(額定光通量：3200lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 746
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:東亞 光源廠牌:LUMILEDS 燈具型號：LPT-2205-21AAD驅動器型號：PH-AAD290-22W光源型號：L128-5780RC35001F1(額定輸入功率：21W)(額定光通量：3100lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 746
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:JUSIN 光源廠牌:LEDTECH 燈具型號：LPT-2405CW驅動器型號：P302230FF-01光源型號：WT3030-W400-0802(額定輸入功率：22W)(額定光通量：3410lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 746
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:JUSIN 光源廠牌:LEDTECH 燈具型號：LPT-2405CD驅動器型號：P302230FF-01光源型號：WT3030-W570-0802(額定輸入功率：22W)(額定光通量：3520lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 746
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一 驅動器廠牌:KENT 光源廠牌:EBRIGHT SHENZHEN 燈具型號:PLHI-A1/4-23W-009-M 驅動器型號:KT-7224-300NF 光源型號:ETRB-2835WB-MADA (額定輸入功率:24W) (額定光通量: 3000lm ) | 臺灣/臺灣/中國 | 具 | 746
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:億光 驅動器廠牌:綠明 LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation 燈具型號: FOP/E/21W/16840/U/2X2/ESM (額定光通量: 3360lm) 驅動器型號:EE21Z007TNF-01 (額定輸入功率: 21W) LED 型號: PC33H11 | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 746
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:億光 驅動器廠牌:綠明 LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation 燈具型號: FOP/E/21W/16857/U/2X2/ESM (額定光通量: 3360lm) 驅動器型號:EE21Z007TNF-01 (額定輸入功率: 21W) LED 型號: PC33H11 | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 746
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 普維得/普維得/普維得 PVD-PLE40-6060-23/PVD-PW23-205/LED 3030(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3450lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 746
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 普維得/普維得/普維得 PVD-PLE57-6060-23/PVD-PW23-205/LED 3030(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3450lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 746
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/RUNLITE PPL-2232W65K0A/GS3078-C/P28351-W64SJ0K2FE8F2-XXXX*48(額定輸入功率：32W)(額定光通量：3600lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 632
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/RUNLITE PPL-2232W40K0A/GS3078-C/P28351-W41SJ0K2FE8F2-XXXX*48(額定輸入功率：32W)(額定光通量：3600lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 632
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:聚鑫德源 光源廠牌:立得(源磊) 燈具型號：LPT-2405AW驅動器型號：T029A光源型號：WT2835-W400-4806(額定輸入功率：35W)(額定光通量：3500lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 632
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:聚鑫德源 光源廠牌:立得(源磊) 燈具型號：LPT-2405AD驅動器型號：T029A光源型號：WT2835-W625-4806(額定輸入功率：35W)(額定光通量：3500lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 632
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-2225W65KFH/HB-GDM025Y0650D-2/ETRC-3030DB-MAOB*64(額定輸入功率：25W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:東亞 光源廠牌:LUMILEDS 燈具型號：LPT-2205-25AAD6驅動器型號：PH-AAD220-26W光源型號：L128-6580RC35001F1(額定輸入功率：25W)(額定光通量：3900lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:東亞 光源廠牌:LUMILEDS 燈具型號：LPT-2205-25AAW驅動器型號：PH-AAD220-26W光源型號：L128-4080RC35001F1(額定輸入功率：25W)(額定光通量：3700lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:東亞 光源廠牌:LUMILEDS 燈具型號：LPT-2205-25AAD驅動器型號：PH-AAD220-26W光源型號：L128-5780RC35001F1(額定輸入功率：25W)(額定光通量：3700lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/萊福德/SAMSUNG LED-PD25D-EG/LF-GIF030YC0600U/SPMWHR228FD5WAPYFK (額定輸入功率: 25W ) (額定光通量:3500LM ) | 中國/中國/中國 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/萊福德/SAMSUNG LED-PD25D57-EG/LF-GIF030YC0600U/SPMWHR228FD5WAQYFK (額定輸入功率: 25W ) (額定光通量:3500LM ) | 中國/中國/中國 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/萊福德/SAMSUNG LED-PD25N-EG/LF-GIF030YC0600U/SPMWHR228FD5WATYFK (額定輸入功率: 25W ) (額定光通量:3500LM ) | 中國/中國/中國 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/LUMILEDS D-PD25D-EGR1/D-PD25-EGR1-CN1/L128-6580RA35002N1 (額定輸入功率: 25W ) (額定光通量:4000LM ) | 中國/中國/中國 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一 驅動器廠牌:KENT 光源廠牌:EBRIGHT SHENZHEN 燈具型號:PLHI-A1/4-23W-009-C 驅動器型號:KT-7224-300NF 光源型號:ETRB-2835WB-MADA (額定輸入功率:24W) (額定光通量: 3000lm ) | 臺灣/臺灣/中國 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:億光 驅動器廠牌:廈門星際電器 LED光源廠牌:鴻利 燈具型號: FOP/B/25W/14840/U/2X2/ESM (額定光通量: 3500lm) 驅動器型號:S00612-MA7855Y_25W (額定輸入功率: 25W) LED 型號: HL-AS-3528D68W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9)-R1-XJ | 中國/中國/中國 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:億光 驅動器廠牌:廈門星際電器 LED光源廠牌:鴻利 燈具型號: FOP/B/25W/14857/U/2X2/ESM (額定光通量: 3500lm) 驅動器型號:S00612-MA7855Y_25W (額定輸入功率: 25W) LED 型號: HL-AS-3528D68W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9)-R1-XJ | 中國/中國/中國 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:億光 驅動器廠牌:綠明 LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation 燈具型號: FOP/E/25W/14840/U/2X2/ESM (額定光通量: 3625lm) 驅動器型號:EE25Z011TNF-01 (額定輸入功率: 25W) LED型號: PC33H11 | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 693
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:億光 驅動器廠牌:綠明 LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation 燈具型號: FOP/E/25W/14857/U/2X2/ESM (額定光通量: 3625lm) 驅動器型號:EE25Z011TNF-01 (額定輸入功率: 25W) LED型號: PC33H11 | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 693
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-4120W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96/(額定輸入功率：20W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1030
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-4120W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率：20W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1030
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:東亞 光源廠牌:LUMILEDS 燈具型號：LPT-4125-25AAD驅動器型號：PH-AAD220-26W光源型號：L128-5780RC35001F1(額定輸入功率：25W)(額定光通量：3700lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 1030
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:JUSIN 光源廠牌:LEDTECH 燈具型號：LPT-4205CD驅動器型號：P302027FF-01光源型號：WT3030-W570-0802(額定輸入功率：20W)(額定光通量：3200lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 1030
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/LUMILEDS D-41PD25D-EGR1/D-PD25-EGR1-CN1/L128-6580RA35002N1 (額定輸入功率: 25W ) (額定光通量:3500LM ) | 中國/中國/中國 | 具 | 1030
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/萊福德/SAMSUNG LED-41PD25DES/LF-GIF030YC0600U/LM281T+ (額定輸入功率: 25W ) (額定光通量:3500LM ) | 中國/中國/中國 | 具 | 1030
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一 驅動器廠牌:KENT 光源廠牌:EBRIGHT SHENZHEN 燈具型號:PLHI-B1/4-28W-005-C 驅動器型號:KT-7228-350NF 光源型號:ETRB-2835WB-MADA (額定輸入功率:28W) (額定光通量: 3000lm ) | 臺灣/臺灣/中國 | 具 | 1030
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:綠一 驅動器廠牌:KENT 光源廠牌:EBRIGHT SHENZHEN 燈具型號:PLHI-B1/4-28W-005-M 驅動器型號:KT-7228-350NF 光源型號:ETRB-2835WB-MADA (額定輸入功率:28W) (額定光通量: 4000lm ) | 臺灣/臺灣/中國 | 具 | 1030
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:億光 驅動器廠牌:綠明 LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation 燈具型號: FOP/E/25W/14840/U/4X1/ESM (額定光通量: 3625lm) 驅動器型號:EE25Z011TNF-01 (額定輸入功率: 25W) LED型號: PC33H11 | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 1030
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:億光 驅動器廠牌:綠明 LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation 燈具型號: FOP/E/25W/14857/U/4X1/ESM (額定光通量: 3625lm) 驅動器型號:EE25Z011TNF-01 (額定輸入功率: 25W) LED型號: PC33H11 | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 1030
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 普維得/普維得/普維得 PVD-PLE40-30120-23/PVD-PW23-205/LED 3030(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3220lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 1030
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 普維得/普維得/普維得 PVD-PLE57-30120-23/PVD-PW23-205/LED 3030(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3335lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 1030
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-4240W65KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030DB-MAOB*144/(額定輸入功率：40W)(額定光通量：6400lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 2080
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-4240W40KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030NB-MAOB*144/(額定輸入功率：40W)(額定光通量：6400lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 2080
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:東亞 光源廠牌:LUMILEDS 燈具型號：LPT-4245-32AAD驅動器型號：PH-AAD220-35W光源型號：L128-5780RC35001F1(額定輸入功率：32W)(額定光通量：5000lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 2080
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/LUMILEDS D-42PD45D-EGR1/D-PD25-EGR1-CN1/L128-6580RA35002N1 (額定輸入功率: 45W ) (額定光通量:7000LM ) | 中國/中國/中國 | 具 | 2080
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/萊福德/SAMSUNG LED-42PD45DES/LF-GIF030YC0600U/LM281T+ (額定輸入功率: 45W ) (額定光通量:7000LM ) | 中國/中國/中國 | 具 | 2080
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:億光 驅動器廠牌:綠明 LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation 燈具型號: FOP/E/32W/16840/U/4X2/ESM (額定光通量: 5280lm) 驅動器型號:EE32Z016TNF-01 (額定輸入功率: 32W) LED型號:PC33H11 | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 2080
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:億光 驅動器廠牌:綠明 LED光源廠牌:Lextar Electronics Corporation 燈具型號: FOP/E/32W/16857/U/4X2/ESM (額定光通量: 5280lm) 驅動器型號:EE32Z016TNF-01 (額定輸入功率: 32W) LED型號: PC33H11 | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 2080
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 普維得/普維得/普維得 PVD-PLE40-60120-46/PVD-PW23-205/LED 3030(額定輸入功率:46W)(額定光通量:6440lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 2080
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 普維得/普維得/普維得 PVD-PLE57-60120-46/PVD-PW23-205/LED 3030(額定輸入功率:46W)(額定光通量:6670lm) | 中國/中國/中國 | 具 | 2080
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-2220W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96(額定輸入功率：20W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 779
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-2220W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率：20W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 779
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:東亞 光源廠牌:LUMILEDS 燈具型號：LPT-2205-21AAW驅動器型號：PH-AAD290-22W光源型號：L128-4080RC35001F1(額定輸入功率：21W)(額定光通量：3100lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 779
4 | 12 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-2225W65KFH/HB-GDM025Y0650D-2/ETRC-3030DB-MAOB*64(額定輸入功率：25W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 779
4 | 12 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:東亞 光源廠牌:LUMILEDS 燈具型號：LPT-2205-21AAW驅動器型號：PH-AAD290-22W光源型號：L128-4080RC35001F1(額定輸入功率：21W)(額定光通量：3100lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 779
4 | 13 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD SL-8572041/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96/(額定輸入功率：20W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1164
4 | 13 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD SL-8402041/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率：20W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1164
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-4120W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96/(額定輸入功率：20W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1202
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-4120W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率：20W)(額定光通量：3500lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 1202
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:東亞 光源廠牌:LUMILEDS 燈具型號：LPT-4125-25AAW驅動器型號：PH-AAD220-26W光源型號：L128-4080RC35001F1(額定輸入功率：25W)(額定光通量：3700lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 1202
4 | 16 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-4240W65KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030DB-MAOB*144/(額定輸入功率：40W)(額定光通量：6400lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 2209
4 | 16 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHTSHENZHENOPTO-ELECTRONICCO.,LTD PPD-4240W40KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030NB-MAOB*144/(額定輸入功率：40W)(額定光通量：6400lm) | 臺灣/中國/中國 | 具 | 2209
4 | 16 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 燈具廠牌:東亞 驅動器廠牌:東亞 光源廠牌:LUMILEDS 燈具型號：LPT-4245-32AAW驅動器型號：PH-AAD220-35W光源型號：L128-4080RC35001F1(額定輸入功率：32W)(額定光通量：5000lm) | 臺灣/臺灣/臺灣 | 具 | 2209