## LED
室內LED燈具 契約期間：114/05/01-114/12/31 |  |  | 電話:(02)25991258 網路電話：0702169999
標案案號：LP5-113056 契約編號：25-LP5-01454 |  |  | 傳真:(02)25969042
投標廠商名稱： 亨嘉企業有限公司 統編：23631057 |  |  | E-mail：numax@ms38.hinet.net
各適用機關每次訂購金額不得少於新臺幣10,000元。如訂購金額低於新臺幣10,000元者，其運送費用由訂購機關與立約商另議。單一訂單未達上述最低訂購金額者，立約商得不接受訂購。
組別 | 項次 | 品項名稱 | 型號規格 | 產地 | 單位 | 決標單價
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/綠一/綠一 TB22R-6X3-C/安定器內藏型驅動器/T8/Φ26FPHI-2FT-6W-001-Cx3(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2800lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 607
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2341R3+65K/驅動內藏型/LED-T87D-ESR1(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2700LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 607
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2341R3+57K/驅動內藏型/LED-T87D-57KR1(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2700LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 607
1 | 2 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-20213-SPV-UGR/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3050lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 607
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/綠一/綠一 TB22R-6X4-C/安定器內藏型驅動器/T8/Φ26FPHI-2FT-6W-001-Cx4(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3300lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 688
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2441R3+65K/驅動內藏型/LED-T87D-ESR1(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 688
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2441R3+57K/驅動內藏型/LED-T87D-57KR1(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 688
1 | 4 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-20214-SPV-UGR/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-2FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4100lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 688
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/綠一/綠一 TB41R-13X2-C/安定器內藏型驅動器/T8/Φ26FPHI-4FT-13W-001-Cx2(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 768
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4241R3+65K/驅動內藏型/LED-T813D-ESR1(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 768
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4241R3+57K/驅動內藏型/LED-T813D-57KR1(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 768
1 | 6 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-40412-SPV-UGR/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4050lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 768
1 | 8 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/綠一/綠一 TB42R-13X3-C/安定器內藏型驅動器/T8/Φ26FPHI-4FT-13W-001-Cx3(額定輸入功率:39W)(額定光通量:5600lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 982
1 | 8 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4341R3+65K/驅動內藏型/LED-T813D-ESR1(額定輸入功率:39W)(額定光通量:5200LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 982
1 | 8 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4341R3+57K/驅動內藏型/LED-T813D-57KR1(額定輸入功率:39W)(額定光通量:5200LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 982
1 | 8 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-40413-SPV-UGR/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:6100lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 982
1 | 10 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/綠一/綠一 TB22R-6X3-C/安定器內藏型驅動器/T8/Φ26FPHI-2FT-6W-001-Cx3(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2800lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 714
1 | 10 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2341R3+65K/驅動內藏型/LED-T87D-ESR1(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2700LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 714
1 | 10 | LED燈管 2呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2341R3+57K/驅動內藏型/LED-T87D-57KR1(額定輸入功率:19.5W)(額定光通量:2700LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 714
1 | 12 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/綠一/綠一 TB22R-6X4-C/安定器內藏型驅動器/T8/Φ26FPHI-2FT-6W-001-Cx4(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3300lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 807
1 | 12 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2441R3+65K/驅動內藏型/LED-T87D-ESR1(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 807
1 | 12 | LED燈管 2呎四支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L2441R3+57K/驅動內藏型/LED-T87D-57KR1(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 807
1 | 14 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/綠一/綠一 TB41R-13X2-C/安定器內藏型驅動器/T8/Φ26FPHI-4FT-13W-001-Cx2(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 863
1 | 14 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4241R3+65K/驅動內藏型/LED-T813D-ESR1(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 863
1 | 14 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×1呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4241R3+57K/驅動內藏型/LED-T813D-57KR1(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 863
1 | 16 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HD/FF/GT(額定輸入功率:37.5W)(額定光通量:4750lm) | 台灣/驅動器內藏型/台灣 | 具 | 1216
1 | 16 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTT-H4345HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HW/FF/GT(額定輸入功率:37.5W)(額定光通量:4750lm) | 台灣/驅動器內藏型/台灣 | 具 | 1216
1 | 16 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/綠一/綠一 TB42R-13X3-C/安定器內藏型驅動器/T8/Φ26FPHI-4FT-13W-001-Cx3(額定輸入功率:39W)(額定光通量:5600lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 1216
1 | 16 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4341R3+65K/驅動內藏型/LED-T813D-ESR1(額定輸入功率:39W)(額定光通量:5200LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1216
1 | 16 | LED燈管 4呎三支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，吸頂式，燈具尺寸4呎×2呎)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4341R3+57K/驅動內藏型/LED-T813D-57KR1(額定輸入功率:39W)(額定光通量:5200LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1216
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，懸吊式，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/驅動器內藏型/東亞 燈具型號:LTS-H42304HB驅動器型號:驅動器內藏型光源型號:LTU40HD/FF/GT(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3150lm) | 台灣/驅動器內藏型/台灣 | 具 | 848
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，懸吊式，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4267R1+65K/驅動內藏型/LED-T813D-ESR1(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 848
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，懸吊式，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/驅動內藏型/舞光 L4267R1+57K/驅動內藏型/LED-T813D-57KR1(額定輸入功率:26W)(額定光通量:3400LM) | 台灣/中國/中國 | 具 | 848
1 | 18 | LED燈管 4呎雙支燈管，格柵型(發光效率lm/W≧125，懸吊式，燈管發光長度≧100cm)【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/NEWWIN (JTH-LEDT8-40412-2-SPV/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-PCB/JTH-T8-4FT-GLS-SPV-57)(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4100lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 848
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD SL-8652522/HB-GDM025Y0650D-2/ETRC-3030DB-MAOB*64(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 638
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2248-25WE/YPL-100277-610-02E/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3,000lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 638
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | KOTAS/KOTAS/鴻利光電(HONGLITRONIC) 燈具型號：YAPL60-29GD驅動器型號：YAPL-S29光源型號：HL-AS-3528D68W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9)-R1-XJ(60-5) | 中國/中國/中國 | 具 | 638
4 | 1 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | KOTAS/KOTAS/鴻利光電(HONGLITRONIC) 燈具型號：YAPL60-29GN驅動器型號：YAPL-S29光源型號：HL-AS-3528D68W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9)-R1-XJ(NS1) | 中國/中國/中國 | 具 | 638
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2220W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 587
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2220W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 587
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/KENT/EBRIGHT SHENZHEN PLHI-A1/4-23W-009-M/KT-7224-300NF/ETRB-2835WB-MADA(額定輸入功率:24W)(額定光通量:3000lm) | 台灣/台灣/中國 | 具 | 587
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L600x600-65/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 587
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2272-22WD/YPL-100277-610-04C/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 587
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2272-22SD/YPL-100277-610-04C/SPMWHR229AQ5SGT0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 587
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2248-22NC/YPL-100277-610-04B/SPMWHR229AQ5SGQ0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 587
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | KOTAS/KOTAS/鴻利光電(HONGLITRONIC) 燈具型號：YAPL60-22HDH驅動器型號：YAPL-S22光源型號：HL-AS-3528D68W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9)-R1-XJ | 中國/中國/中國 | 具 | 587
4 | 2 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | KOTAS/KOTAS/鴻利光電(HONGLITRONIC) 燈具型號：YAPL60-22HNH驅動器型號：YAPL-S22光源型號：HL-AS-3528D68W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9)-R1-XJ | 中國/中國/中國 | 具 | 587
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/RUNLITE PPL-2232W65K0A/GS3078-C/P28351-W64SJ0K2FE8F2-XXXX*48(額定輸入功率:32W)(額定光通量:3600lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 632
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/RUNLITE PPL-2232W40K0A/GS3078-C/P28351-W41SJ0K2FE8F2-XXXX*48(額定輸入功率:32W)(額定光通量:3600lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 632
4 | 3 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2236-30WC/YPL-100277-610-02B/LM283B(額定輸入功率:30W)(額定光通量:3,000lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 632
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2225W65KFH/HB-GDM025Y0650D-2/ETRC-3030DB-MAOB*64(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/Energyled/LEDTECH 燈具型號:LPT-2405CD-23AAD驅動器型號:P302323FF-01光源型號:WT2835-W570-4817(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3400lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/Energyled/LEDTECH 燈具型號:LPT-2405CD-23AAW驅動器型號:P302323FF-01光源型號:WT2835-W400-4817(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3450lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-25AAD6驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-6580RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3900lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-25AAW驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-25AAD驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/KENT/EBRIGHT SHENZHEN PLHI-A1/4-23W-009-C/KT-7224-300NF/ETRB-2835WB-MADA(額定輸入功率:24W)(額定光通量:3000lm) | 台灣/台灣/中國 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2248-22WC/YPL-100277-610-04B/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/EVERLIGHT YPL-2296-25NE/YPL-100277-610-02E/67-23ST/KKX-5M5716596Z10/2T(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3,500lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/EVERLIGHT YPL-2296-25SE/YPL-100277-610-02E/67-23ST/KKX-5M4016596Z10/2T(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3,500lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/LUMILEDS D-PD25D-EGR1/D-PD25-EGR1-CN1/L128-6580RA35002N1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:4000LM) | 中國/中國/中國 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/LUMILEDS D-PD25D57-EGR1/D-PD25-EGR1-CN1/L128-5780RA35002N1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:4000LM) | 中國/中國/中國 | 具 | 587
4 | 4 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/LUMILEDS D-PD25N-EGR1/D-PD25-EGR1-CN1/L128-4080RA35002N1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:4000LM) | 中國/中國/中國 | 具 | 587
4 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4172U-30WE/YPL-100277-610-01E/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:30W)(額定光通量:3,750lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 842
4 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4148U-30WC/YPL-100277-610-02B/LM283B(額定輸入功率:30W)(額定光通量:3,000lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 842
4 | 5 | 平板型(發光效率lm/W≧100，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4148U-40WC/YPL-100277-610-01B/LM283B(額定輸入功率:40W)(額定光通量:4,000lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 842
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4120W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4120W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4125-25AAD驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4125-25AAW驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/Energyled/LEDTECH 燈具型號:LPT-4205CD-23AAD驅動器型號:P302323FF-01光源型號:WT2835-W570-4817(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3450lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/Energyled/LEDTECH 燈具型號:LPT-4205CD-23AAW驅動器型號:P302323FF-01光源型號:WT2835-W400-4817(額定輸入功率:23W)(額定光通量:3450lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/KENT/EBRIGHT SHENZHEN PLHI-B1/4-28W-005-C/KT-7228-350NF/ETRB-2835WB-MADA(額定輸入功率:28W)(額定光通量:3000lm) | 台灣/台灣/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/KENT/EBRIGHT SHENZHEN PLHI-B1/4-28W-005-M/KT-7228-350NF/ETRB-2835WB-MADA(額定輸入功率:28W)(額定光通量:4000lm) | 台灣/台灣/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4172-22WD/YPL-100277-610-04C/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4196U-22WD/YPL-100277-610-04C/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/EVERLIGHT YPL-4196U-25NE/YPL-100277-610-02E/67-23ST/KKX-5M5716596Z10/2T(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3,500lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/EVERLIGHT YPL-4196U-25SE/YPL-100277-610-02E/67-23ST/KKX-5M4016596Z10/2T(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3,500lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4196U-30WC/YPL-100277-610-02B/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:30W)(額定光通量:4,200lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/LUMILEDS D-41PD25D-EGR1/D-PD25-EGR1-CN1/L128-6580RA35002N1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3500LM) | 中國/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x300-57/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3450lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x300-65/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3380lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | KOTAS/KOTAS/鴻利光電(HONGLITRONIC) 燈具型號：YAPL1230-22HDH驅動器型號：YAPL-S22光源型號：HL-AS-3528D68W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9)-R1-XJ | 中國/中國/中國 | 具 | 941
4 | 6 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | KOTAS/KOTAS/鴻利光電(HONGLITRONIC) 燈具型號：YAPL1230-22HNH驅動器型號：YAPL-S22光源型號：HL-AS-3528D68W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9)-R1-XJ | 中國/中國/中國 | 具 | 941
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4240W65KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030DB-MAOB*144(額定輸入功率:40W)(額定光通量:6400lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1619
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4240W40KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030NB-MAOB*144(額定輸入功率:40W)(額定光通量:6400lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1619
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4245-32AAD驅動器型號:PH-AAD220-35W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:32W)(額定光通量:5000lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 1619
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4245-32AAW驅動器型號:PH-AAD220-35W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:32W)(額定光通量:5000lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 1619
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 綠一/KENT/深圳巿綠明光電有限公司 PLHI-C1/6-40W-004-M/KTA-14440-250NF/LMW2835W(額定輸入功率:40W)(額定光通量:6400lm) | 台灣/台灣/中國 | 具 | 1619
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4296-40WD/YPL-100277-610-01C/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:40W)(額定光通量:5,600lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 1619
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 舞光/舞光/LUMILEDS D-42PD45D-EGR1/D-PD25-EGR1-CN1/L128-6580RA35002N1(額定輸入功率:45W)(額定光通量:7000LM) | 中國/中國/中國 | 具 | 1619
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x600-57/JIU-PL-42W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:7000lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1619
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x600-65/JIU-PL-42W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:7000lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1619
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | KOTAS/KOTAS/鴻利光電(HONGLITRONIC) 燈具型號：YAPL1260-44HDH驅動器型號：YAPL-S22光源型號：HL-AS-3528D68W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9)-R1-XJ | 中國/中國/中國 | 具 | 1619
4 | 8 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，嵌入式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | KOTAS/KOTAS/鴻利光電(HONGLITRONIC) 燈具型號：YAPL1260-44HNH驅動器型號：YAPL-S22光源型號：HL-AS-3528D68W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9)-R1-XJ | 中國/中國/中國 | 具 | 1619
4 | 9 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2248-25WE/YPL-100277-610-02E/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3,000lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 741
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2220W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 769
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2220W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 769
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAD6驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-6580RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3200lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 769
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAD驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3100lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 769
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAW驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3100lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 769
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2272-22WD/YPL-100277-610-04C/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 769
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2272-22SD/YPL-100277-610-04C/SPMWHR229AQ5SGT0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 769
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2248-22NC/YPL-100277-610-04B/SPMWHR229AQ5SGQ0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 769
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L600x600-57/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3700lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 769
4 | 10 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦24或22.5【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L600x600-65/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 769
4 | 11 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2236-30WC/YPL-100277-610-02B/LM283B(額定輸入功率:30W)(額定光通量:3,000lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 769
4 | 12 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-2225W65KFH/HB-GDM025Y0650D-2/ETRC-3030DB-MAOB*64(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 769
4 | 12 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAD6驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-6580RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3200lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 769
4 | 12 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAD驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3100lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 769
4 | 12 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT2205-21AAW驅動器型號:PH-AAD290-22W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3100lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 769
4 | 12 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-2248-22WC/YPL-100277-610-04B/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 769
4 | 12 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/EVERLIGHT YPL-2296-25NE/YPL-100277-610-02E/67-23ST/KKX-5M5716596Z10/2T(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3,500lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 769
4 | 12 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸2呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/EVERLIGHT YPL-2296-25SE/YPL-100277-610-02E/67-23ST/KKX-5M4016596Z10/2T(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3,500lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 769
4 | 13 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD SL-8572041/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3000lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1164
4 | 13 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD SL-8402041/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1164
4 | 13 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4172U-30WE/YPL-100277-610-01E/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:30W)(額定光通量:3,750lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 1164
4 | 13 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4148U-30WC/YPL-100277-610-02B/LM283B(額定輸入功率:30W)(額定光通量:3,000lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 1164
4 | 13 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦40【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4148U-40WC/YPL-100277-610-01B/LM283B(額定輸入功率:40W)(額定光通量:4,000lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 1164
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4120W57KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030EB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1113
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4120W40KFH/HB-GDM022Y0580D-2/ETRC-3030NB-MAOB*96(額定輸入功率:20W)(額定光通量:3500lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1113
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4125-25AAD驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 1113
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4125-25AAW驅動器型號:PH-AAD220-26W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3700lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 1113
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4172-22WD/YPL-100277-610-04C/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 1113
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4196U-22WD/YPL-100277-610-04C/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:22W)(額定光通量:3,080lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 1113
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/EVERLIGHT YPL-4196U-25NE/YPL-100277-610-02E/67-23ST/KKX-5M5716596Z10/2T(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3,500lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 1113
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/EVERLIGHT YPL-4196U-25SE/YPL-100277-610-02E/67-23ST/KKX-5M4016596Z10/2T(額定輸入功率:25W)(額定光通量:3,500lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 1113
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4196U-30WC/YPL-100277-610-02B/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:30W)(額定光通量:4,200lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 1113
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x300-57/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3450lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1113
4 | 14 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×1呎)，額定輸入功率(W)≦32或30【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x300-65/JIU-PL-21W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:21W)(額定光通量:3380lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1113
4 | 15 | 平板型(發光效率lm/W≧100，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦60【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4296-40WC/YPL-100277-610-01B/LM283B(額定輸入功率:40W)(額定光通量:5,000lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 2126
4 | 16 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4240W65KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030DB-MAOB*144(額定輸入功率:40W)(額定光通量:6400lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1822
4 | 16 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 世界光/W.Light/EBRIGHT SHENZHEN OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD PPD-4240W40KFH/CML40W-40V1000A/ETRC-3030NB-MAOB*144(額定輸入功率:40W)(額定光通量:6400lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1822
4 | 16 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4245-32AAD驅動器型號:PH-AAD220-35W光源型號:L128-5780RC35001F1(額定輸入功率:32W)(額定光通量:5000lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 1822
4 | 16 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | 東亞/東亞/LUMILEDS 燈具型號:LPT4245-32AAW驅動器型號:PH-AAD220-35W光源型號:L128-4080RC35001F1(額定輸入功率:32W)(額定光通量:5000lm) | 台灣/台灣/台灣 | 具 | 1822
4 | 16 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | YES/YES/SAMSUNG YPL-4296-40WD/YPL-100277-610-01C/SPMWHR229AQ5SGP0SM(額定輸入功率:40W)(額定光通量:5,600lm) | (中國/台灣)/中國/中國 | 具 | 1822
4 | 16 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x600-57/JIU-PL-42W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:7000lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1822
4 | 16 | 平板型(發光效率lm/W≧130或140，吸頂式/懸吊式，燈具尺寸4呎×2呎)，額定輸入功率(W)≦48或45【1具(含)以上，1,500具(含)以下】 | NEWWIN/九泰光電/中順半導體 (JTH-ENG-L1200x600-65/JIU-PL-42W/K-G2835PE160S12)(額定輸入功率:42W)(額定光通量:7000lm) | 台灣/中國/中國 | 具 | 1822